## List1
measured on 03.03.2025 in electrical testing laboratory in temperature chamber, manually entered
| CHAMBER | BME680
| TEMP | TEMP with -3.5C offset | without offset |  | absolute error | average error in temp range
| 9.6 | 8.64 | 12.14 |  | 2.54
| 9.6 | 8.61 | 12.11 |  | 2.51
| 9.6 | 8.59 | 12.09 |  | 2.49
| 9.6 | 8.58 | 12.08 |  | 2.48
| 9.6 | 8.6 | 12.1 |  | 2.5
| 9.8 | 8.61 | 12.11 |  | 2.31
| 9.8 | 8.57 | 12.07 |  | 2.27
| 9.8 | 8.58 | 12.08 |  | 2.28
| 9.8 | 8.51 | 12.01 |  | 2.21
| 9.8 | 8.52 | 12.02 | 12.081 | 2.22 | 2.381
| 12 | 10.4 | 13.9 |  | 1.9
| 12 | 10.43 | 13.93 |  | 1.93
| 12 | 10.43 | 13.93 |  | 1.93
| 12 | 10.41 | 13.91 |  | 1.91 |  | average error all ranges
| 12 | 10.63 | 14.13 |  | 2.13 |  | 1.7341
| 12 | 10.53 | 14.03 |  | 2.03
| 12 | 10.51 | 14.01 |  | 2.01
| 12 | 10.52 | 14.02 |  | 2.02
| 12 | 10.56 | 14.06 |  | 2.06
| 12 | 10.55 | 14.05 | 13.997 | 2.05 | 1.997
| 14.3 | 12.6 | 16.1 |  | 1.8
| 14.3 | 12.64 | 16.14 |  | 1.84
| 14.3 | 12.65 | 16.15 |  | 1.85
| 14.3 | 12.8 | 16.3 |  | 2
| 14.3 | 12.72 | 16.22 |  | 1.92
| 14.3 | 12.71 | 16.21 |  | 1.91
| 14.2 | 12.67 | 16.17 |  | 1.97
| 14.2 | 12.67 | 16.17 |  | 1.97
| 14.2 | 12.67 | 16.17 |  | 1.97
| 14.2 | 12.63 | 16.13 |  | 1.93
| 14.2 | 12.6 | 16.1 | 16.176 | 1.9 | 1.9145
| 16 | 13.79 | 17.29 |  | 1.29
| 16.2 | 13.9 | 17.4 |  | 1.2
| 16.3 | 14 | 17.5 |  | 1.2
| 16.5 | 14.44 | 17.94 |  | 1.44
| 16.5 | 14.63 | 18.13 |  | 1.63
| 16.5 | 14.58 | 18.08 |  | 1.58
| 16.5 | 14.59 | 18.09 |  | 1.59
| 16.4 | 14.58 | 18.08 |  | 1.68
| 16.4 | 14.55 | 18.05 |  | 1.65
| 16.3 | 14.52 | 18.02 | 17.858 | 1.72 | 1.498
| 18.3 | 16.68 | 20.18 |  | 1.88
| 18.3 | 16.87 | 20.37 |  | 2.07
| 18.3 | 16.79 | 20.29 |  | 1.99
| 18.3 | 16.8 | 20.3 |  | 2
| 18.3 | 16.8 | 20.3 |  | 2
| 18.4 | 16.83 | 20.33 |  | 1.93
| 18.4 | 16.86 | 20.36 |  | 1.96
| 18.4 | 16.84 | 20.34 |  | 1.94
| 18.4 | 16.84 | 20.34 |  | 1.94
| 18.2 | 16.79 | 20.29 | 20.31 | 2.09 | 1.98
| 20.5 | 18.66 | 22.16 |  | 1.66
| 20.5 | 18.69 | 22.19 |  | 1.69
| 20.5 | 18.73 | 22.23 |  | 1.73
| 20.5 | 18.75 | 22.25 |  | 1.75
| 20.5 | 18.75 | 22.25 |  | 1.75
| 20.5 | 18.74 | 22.24 |  | 1.74
| 20.5 | 18.74 | 22.24 |  | 1.74
| 20.3 | 18.75 | 22.25 |  | 1.95
| 20.3 | 18.75 | 22.25 |  | 1.95
| 20.5 | 18.8 | 22.3 | 22.236 | 1.8 | 1.776
| 22.2 | 19.9 | 23.4 |  | 1.2
| 22.3 | 20 | 23.5 |  | 1.2
| 22.4 | 20.13 | 23.63 |  | 1.23
| 22.6 | 20.42 | 23.92 |  | 1.32
| 22.6 | 20.43 | 23.93 |  | 1.33
| 22.6 | 20.42 | 23.92 |  | 1.32
| 22.6 | 20.46 | 23.96 |  | 1.36
| 22.5 | 20.5 | 24 |  | 1.5
| 22.5 | 20.51 | 24.01 |  | 1.51
| 22.5 | 20.54 | 24.04 | 23.831 | 1.54 | 1.351
| 24.1 | 22.74 | 26.24 |  | 2.14
| 24.1 | 22.75 | 26.25 |  | 2.15
| 24.1 | 22.71 | 26.21 |  | 2.11
| 24.1 | 22.71 | 26.21 |  | 2.11
| 24.2 | 22.88 | 26.38 |  | 2.18
| 24.1 | 22.8 | 26.3 |  | 2.2
| 24.1 | 22.73 | 26.23 |  | 2.13
| 24.1 | 22.72 | 26.22 |  | 2.12
| 24.1 | 22.7 | 26.2 |  | 2.1
| 24.1 | 22.7 | 26.2 | 26.244 | 2.1 | 2.134
| 26.4 | 24.3 | 27.8 |  | 1.4
| 26.4 | 24.31 | 27.81 |  | 1.41
| 26.4 | 24.32 | 27.82 |  | 1.42
| 26.5 | 24.53 | 28.03 |  | 1.53
| 26.5 | 24.44 | 27.94 |  | 1.44
| 26.4 | 24.41 | 27.91 |  | 1.51
| 26.4 | 24.39 | 27.89 |  | 1.49
| 26.4 | 24.38 | 27.88 |  | 1.48
| 26.3 | 24.34 | 27.84 |  | 1.54
| 26.2 | 24.28 | 27.78 | 27.87 | 1.58 | 1.48
| 28.5 | 26.29 | 29.79 |  | 1.29
| 28.5 | 26.25 | 29.75 |  | 1.25
| 28.5 | 26.24 | 29.74 |  | 1.24
| 28.5 | 26.27 | 29.77 |  | 1.27
| 28.5 | 26.26 | 29.76 |  | 1.26
| 28.5 | 26.23 | 29.73 |  | 1.23
| 28.4 | 26.2 | 29.7 |  | 1.3
| 28.3 | 26.16 | 29.66 |  | 1.36
| 28.3 | 26.16 | 29.66 |  | 1.36
| 28.3 | 26.21 | 29.71 |  | 1.41
| 28.3 | 26.17 | 29.67 | 29.715 | 1.37 | 1.3036
| 30.3 | 28.12 | 31.62 |  | 1.32
| 30.3 | 28.08 | 31.58 |  | 1.28
| 30.3 | 28.04 | 31.54 |  | 1.24
| 30.3 | 28.05 | 31.55 |  | 1.25
| 30.3 | 28.09 | 31.59 |  | 1.29
| 30.3 | 28.05 | 31.55 |  | 1.25
| 30.3 | 28.04 | 31.54 |  | 1.24
| 30.3 | 28.04 | 31.54 |  | 1.24
| 30.3 | 28.04 | 31.54 |  | 1.24
| 30.3 | 28.05 | 31.55 | 31.56 | 1.25 | 1.26